**PROPOSTA COMERCIAL**

|  |
| --- |
| **LOTE ÚNICO** |
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Unidade** | **QTD** | **Preço Unitário**  | **Preço Total** |
| **1** | CAIXA C M 02 | UN | 1 |  |  |
| **2** | CAIXA PASSAGEM 15X15 | UN | 1 |  |  |
| **3** | CURVA PVC “S” 1 POLEGADA | UN | 2 |  |  |
| **4** | CURVA 90° 1 POLEGADA | UN | 1 |  |  |
| **5** | CABEÇOTE 1 POLEGADA | UN | 1 |  |  |
| **6** | CABO FLEXÍVEL 16mm PRETO | M | 28 |  |  |
| **7** | CABO FLEXÍVEL 16mm AZUL | M | 10 |  |  |
| **8** | CABO FLEXÍVEL 16mm VERDE | M | 7 |  |  |
| **9** | CABO RÍGIDO 16mm NU | M | 3 |  |  |
| **10** | CONECTOR 16mm PF-16 | UN | 4 |  |  |
| **11** | CONECTOR 25mm PF-25 | UN | 1 |  |  |
| **12** | DISJUNTOR DIN 63 AMPERES TRIPOLAR | UN | 1 |  |  |
| **13** | ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA | M | 3 |  |  |
| **14** | TERMINAL ILHÓS 16mm | UN | 14 |  |  |
| **15** | ABRAÇADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | UN | 3 |  |  |
| **16** | TERMINAL BOTINA(PRESSÃO) 16 mm | UN | 1 |  |  |
| **17** | LUVA PVC 1 POLEGADA | UN | 1 |  |  |
| **TOTAL GERAL:** |  |

**\* Conforme condições e exigências constantes do Termo de Referência.**

EMPRESA/NOME:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL:

TELEFONE:

*Preenchimento apenas por pessoas físicas*

ENDEREÇO:

*Preenchimento apenas por pessoas físicas*

NÚMERO DO PIS:

POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA? ( ) SIM ( ) NÃO

TRABALHA COM COMPRA MEDIANTE EMPENHO[[1]](#footnote-1)? ( ) SIM ( ) NÃO

Pouso Alegre, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do(a) Proponente**

1. [↑](#footnote-ref-1)